GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 22.11.2013r.

ZZP.271.27.2013.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku .

Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759/, oraz biorąc pod uwagę treść rozdział XIII pkt. 4 SIWZ, zwracamy się do Zamawiającego w kwestii:

Pyt. Nr 1

W odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 14.11.2013r. Zamawiający pisze, że kalkulacje należy sporządzić w oparciu o przedmiary oraz dalej podaje zakres I etapu wymieniając pomieszczenia który obejmuje. Jeden z załączonych przedmiarów dotyczy robót w holu, pomieszczenie holu nie jest jednak wymienione przy określaniu zakresu pomieszczeń który obejmuje 1 etap zadania. Czy należy wyceniać przedmiar nr 7 Hol przedmiar aktualizacja.

Ad. 1

Należy wycenić roboty wyszczególnione w przedmiarze nr 7 - Hol przedmiar aktualizacja.

Pyt. Nr 2

Jeśli pozycja znajdująca się w przedmiarze dotyczy roboty która nie  występuje z pom. 0.1, 0.1.1, 0.2, 0.2.1, 0.12, 0.13, 0.13.1, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.18, 1.19, 2.24 np. balustrady, dźwig osobowy, wycieraczki, brodziki itd. to należy ja wycenić czy pominąć? Prosimy o wytyczne czy należy wycenić roboty do wykonania w wymienionych pomieszczeniach czy przedmiar bez wnikania która pozycja dotyczy którego pomieszczenia.

Ad. 2

Należy wycenić wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarach robót uwzględniając również roboty w podanych pomieszczeniach.

Pyt. 3

Mechanika sceny. Porównując zakres objęty dokumentacją z przedmiarem robót stwierdzamy, że w elemencie nr 3 – Most oświetleniowy nad proscenium, brakuje następujących pozycji :

a) Wciągarka wałowa RWZ udźwig 25 kg (parametry zgodnie z pkt. 2.2.3 opisu technicznego Proj. Wyk. MS)

b) Trawers – kratownica aluminiowa trio 290mm dł. 11m.

Jeśli zakres ten jest przedmiotem przetargu, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 3 W załączniku przedmiar uzupełniony o wymagane pozycje.

Pyt. nr 4

Proszę o wyjaśnienie co oznaczają krotności ujęte w poszczególnych pozycjach Przedmiaru instalacji elektrycznych. Stosując te krotności należało by montować np. w poz.2 KNR 5-08 0511-06  - Oprawa DW218 – 43szt.*0,04= 1,72szt,; poz.4 KNR 5-08 0511-10 – Oprawa K418 – 40szt.*0,04=1,6szt. itd.

Czy należy pominąć te krotności?

Ad. 4

Należy pominąć krotności.

Pyt. nr 5

Zwracamy się z prośba o udostepnienie na stornie Zamawiającego listy elementów wentylacyjnych, dla projektu wykonawczego według zamieszczonej na rysunkach numeracji

Ad. 5

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dot. elementów wentylacji mechanicznej zostały udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 14.11.2013r.

Pyt. 6

Brak w przedmiarach urządzeń dla niepełnosprawnych (miska ustępowa, umywalka itd.) oraz wszelkich uchwytów dla niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru bądź jednoznaczne wskazanie, że urządzenia i uchwyty dla niepełnosprawnych nie wchodzą w zakres zadania.

Ad. 6

Urządzenia i uchwyty nie wchodzą w zakres zadania objętego przetargiem.

Pyt. 7

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących gablot w holu o ich parametry oraz systemu linkowego ściennego. Ile ma być pow. wystawowych oraz jakich wymiarów.

Ad. 7

Gabloty w holu, system linkowy oraz ścianki składane nie wchodzą w zakres objęty przetargiem

Pyt. 8

Wymagania dotyczące ścianek składanych (widoczne na rzucie piętra i pojawiające się w opisie technicznym architektury w pkt. 4.4) postawione są bardzo wysoko. Spełnienie wszystkich parametrów ścianek spowoduje bardzo wysoki koszt wykonania tych ścianek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie ścianek wykończonych płytą B1 trudno zapalną  (bez gwarancji 30 min ognioodporności).

Ad. 8

Gabloty w holu, system linkowy oraz ścianki składane nie wchodzą w zakres objęty przetargiem

Pyt. 9

Czy wykonanie, dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych TG, TP1-8, TS, TK są objęte zakresem postępowania przetargowego, ponieważ ani w przedmiarach robót nie ma odpowiednich pozycji, ani w dokumentacji rysunkowej nie ma schematów rozdzielnic, pomimo, że w opisie technicznym projektant odnosi się do schematów, które rzekomo są na rys. E01 – E-10.

Ad 9. Dostawa i montaż tablic TG, TP1-8, TS, TK  nie wchodzi w zakres objęty postępowaniem przetargowym.

Pyt. 10

Jak należy rozumieć sformułowanie w poszczególnych pozycjach przedmiaru rob. elektr. np. „krotność 0,04”. Czy odnosi się to do nakładów R, M, S czy do ilości przedmiarowych?

Ad 10.  Krotność odnosi się do ilości przedmiarowych i wynika z faktu, że zakres przetargowy obejmuje tylko I etap zadania. Należy zachować krotności.

Pyt. 11

Czy zakres objęty postępowaniem przetargowym obejmuje także instalację c.o.? W dokumentacji zakres ten jest opisany, ale nie ma przedmiaru dotyczącego instalacji c.o.

Ad 11  Zakres przetargowy należy skalkulować w oparciu o załączony przedmiar robót.

Pyt. 12

W przedmiarze robót brak jest nakładów na wykonanie balustrady (wys. 36cm) na balkonie Sali widowiskowej. Czy balustrada wchodzi w zakres zadania?

Ad 12 Balustrada nie wchodzi w zakres przetargowy.

Pyt. 13

W przedmiarze robót brak jest nakładów na dostawę i montaż stolarki i ślusarki. Uwzględniono jedynie zabudowę kabiny obsługi oświetlenia i nagłośnienia, oraz ścianki A2, A3, A5, zabudowę kiosku i pomieszczenie nadzoru, drzwi Da1 i Da4. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe okna, drzwi i ścianki opisane w dokumentacji nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania.

Ad. 13 Zgodnie z pytaniem pozostałe okna , drzwi i ścianki opisane w dokumentacji nie wchodzą w zakres zadania przetargowego.

Pyt. 14

Brak jest nakładów w przedmiarze na dostawę i montaż ścianek przesuwnych (składanych) dzielących pomieszczenia 1.13 i 1.14, oraz 2.3, 2.5 i 2.6. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki te nie wchodzą w zakres zadania.

Ad. 14 Ścianki wymienione w pytaniu nie wchodzą w zakres  zadania przetargowego.

Pyt. 15

Prosimy o przedstawienie kart katalogowych przykładowych foteli w Sali widowiskowo – kinowej.

Ad.15  Szczegółowy opis foteli w załączeniu.

Pyt. 16

Kosztorys : remont i przebudowa holu –  poz. 9.5 – dostawa i montaż siedzisk – kpl.1  Z uwagi na dość wysoką cenę zaproponowanych siedzisk Legvan (pkt 4.22 opisu), prosimy o dokładne określenie ilości i rodzaju (nr. katalogowy) siedzisk.

Ad 16  Dostawa i montaż siedzisk nie wchodzą w zakres objęty przetargiem.

Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2013r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 03.12.2013r. o godz. 10:15 w Sali Narad (s.20) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Z  poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK