Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Ozimek, dnia 27.02.2013r.

ZZP.271.04.2013.KS

Numer ogłoszenia: 81850 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL.SPORACKIEJ 19  W  KRASIEJOWIE NA POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  ORAZ IZBĘ HISTORII WSI”

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24725 - 2013 data 15.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Ozimka, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, fax. 77 46 22 811.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

- W ogłoszeniu jest:

- I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku użyteczności publicznej pełniącego role kulturalno-oświatową na cele Biblioteki Publicznej oraz Izbę Pamięci Wsi. Zmiany uwzględniać będą potrzeby osób niepełnosprawnych (wykonanie pochylni, dostosowanie toalet) oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, p. pożarowej. Adoptowana część budynku zaopatrzona zostanie w elektryczne piece akumulacyjne. Zakres prac do wykonania: 1. Część budowlana: transport wyposażenia działającego muzeum w miejsce wskazane przez Zamawiającego roboty rozbiórkowe                      i wyburzeniowe (stare okładziny, płyty gipsowe, ściany) wykonanie nowych schodów do budynku licowanych płytkami wraz z pochylnią impregnacja ogniochronna oraz przeciw pleśniom i grzybom więźby dachowej wykonanie przewodów wentylacyjnych blaszanych z wyprowadzeniem ponad dach, z wykonaniem niezbędnych przebić i przekuć oraz obudowa z płyt g-k roboty tynkarskie (skucie, uzupełnienie, wykonanie nowych tynków) okładziny z płyt gipsowych wodoodpornych (pomieszczenia mokre) oraz ogniochronnych na stropach                       i biegach klatek schodowych zeskrobanie starych farb, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, naprawa tynków i wykonanie gładzi gipsowych z pomalowaniem ścian i stropów adoptowanych pomieszczeń udrożnienie przewodów wentylacyjnych z osadzeniem kratek wykonanie okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach sanitarno higienicznych wykonanie podestów na legarach z desek struganych o gr. 22mm ocyklinowanie istniejących posadzek                                     z desek z poszpachlowaniem nierówności i polakierowaniem naprawa miejsc po przekuciach, malowanie i naprawa podokienników wykonanie przesklepień otworów wykonanie ścianek działowych z płyt g-k wodoodpornych z izolacją z wełny montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych montaż skrzydeł drzwiowych montaż okuć naprawy i renowacja starych drzwi naprawa schodów drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie oraz wstawienie listew krawędziowych, ułożenie wykładzin naprawa balustrad drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie usunięcie i utylizacja gruzu 2. Instalacja wodno-kanalizacyjna demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej biały montaż 3. Wentylacja i ogrzewanie montaż piecy akumulacyjnych oraz wykonanie niezbędnych instalacji 4. Instalacja elektryczna demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonanie tablic rozdzielczych i wlz-tów wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonanie instalacji gniazd i ogrzewania wykonanie instalacji SAP wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przepięciowej niezbędne pomiary 5. Pozostałe wykonanie wszelkich map, pomiarów, badań itp. umożliwiających przekazanie budynku do użytkowania UWAGA! Zamówienie nie obejmuje dostaw wyposażenia do budynku - poz. w przedmiarze robót 39, 40, 80, 81 nie należy uwzględniać. II. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. III. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. IV. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. V. Pod pojęciem -parametry- rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. VI. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy - lub równoważny...

- W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku użyteczności publicznej pełniącego role kulturalno-oświatową na cele Biblioteki Publicznej oraz Izbę Pamięci Wsi. Zmiany uwzględniać będą potrzeby osób niepełnosprawnych (wykonanie pochylni, dostosowanie toalet) oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, p. pożarowej. Adoptowana część budynku zaopatrzona zostanie w elektryczne piece akumulacyjne. Zakres prac do wykonania: 1. Część budowlana: transport wyposażenia działającego muzeum w miejsce wskazane przez Zamawiającego roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (stare okładziny, płyty gipsowe, ściany) wykonanie nowych schodów do budynku licowanych płytkami wraz z pochylnią impregnacja ogniochronna oraz przeciw pleśniom i grzybom więźby dachowej wykonanie przewodów wentylacyjnych blaszanych z wyprowadzeniem ponad dach, z wykonaniem niezbędnych przebić i przekuć oraz obudowa z płyt g-k roboty tynkarskie (skucie, uzupełnienie, wykonanie nowych tynków) okładziny z płyt gipsowych wodoodpornych (pomieszczenia mokre) oraz ogniochronnych na stropach i biegach klatek schodowych zeskrobanie starych farb, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, naprawa tynków i wykonanie gładzi gipsowych z pomalowaniem ścian i stropów adoptowanych pomieszczeń udrożnienie przewodów wentylacyjnych z osadzeniem kratek wykonanie okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach sanitarno higienicznych wykonanie podestów na legarach z desek struganych o gr. 22mm ocyklinowanie istniejących posadzek z desek z poszpachlowaniem nierówności i polakierowaniem naprawa miejsc po przekuciach, malowanie i naprawa podokienników wykonanie przesklepień otworów wykonanie ścianek działowych z płyt g-k wodoodpornych z izolacją z wełny montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych montaż skrzydeł drzwiowych montaż okuć naprawy i renowacja starych drzwi naprawa schodów drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie oraz wstawienie listew krawędziowych, ułożenie wykładzin naprawa balustrad drewnianych przez ocyklinowanie, lakierowanie usunięcie i utylizacja gruzu usunięcie zagrzybionych i zawilgoconych tynków oraz odgrzybienie ścian zastosowanie zgodnie z opisem technicznym nieinwazyjnego systemu osuszania budynku np. elektroosmozy 2. Instalacja wodno-kanalizacyjna demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej biały montaż 3. Wentylacja i ogrzewanie montaż piecy akumulacyjnych oraz wykonanie niezbędnych instalacji 4. Instalacja elektryczna demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonanie tablic rozdzielczych i wlz-tów wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonanie instalacji gniazd i ogrzewania wykonanie instalacji SAP wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przepięciowej niezbędne pomiary 5. Pozostałe wykonanie wszelkich map, pomiarów, badań itp. umożliwiających przekazanie budynku do użytkowania UWAGA! Zamówienie nie obejmuje dostaw wyposażenia do budynku - poz. w przedmiarze robót 39, 40, 80, 81 nie należy uwzględniać. I. Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. II. Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. III. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. IV. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. V. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy lub równoważny..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

- W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 14.06.2013..

- W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 20.09.2013..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZY (parter)..

- W ogłoszeniu powinno być: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZY (parter).

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK