Orzeczenie o stanie technicznym
budynku żłobka przy ul. Księdza Kałuży 15 w Ozimku
1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja budowlana oraz analiza makroskopowa obiektu
- Prawo budowlane – tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 , 1529.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych	jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Załącznik do obwieszczenia	Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006	roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i	terenów. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
- PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”
- PN-82/B-20001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”
- PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe	obciążenia technologiczne i montażowe”
- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
  Uwaga: Oględziny i badania były prowadzone metodą makroskopową.
Cel i zakres przedmiotowego opracowania
 Celem niniejszego opracowania jest orzeczenie stanu technicznego budynku żłobka	położonego w Ozimku przy ulicy Księdza Kałuży 15 w Ozimku.

1. Opis stanu istniejącego
  1. Ogólny opis obiektu
 Przedmiotowy istniejący budynek wykonany został w technologii tradycyjnej o	podłużnym	układzie ścian nośnych. Budynek 2-kondygnacyjny. Stropodach	wentylowany wykonany z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych	wymurowanych na płytach	kanałowych o gr. 24cm. Ściany nośne zewnętrzne i	wewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły.

  1. Elementy konstrukcyjne
    1. Posadowienie budynku i warunki geotechniczne – nie przeprowadzono badań	geologicznych ze względu na charakter inwestycji
    2. Ściany
 Ściany nośne budynku wykonane zostały w technologi tradycyjnej o grubości	całkowitej: ściany zewnętrzne 540mm, wewnętrzne 280mm. W trakcie	prowadzonej	makroskopowej oceny stwierdza się, że ściana jest w dobrym stanie technicznym.	Na powierzchni ścian nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań mogących świadczyć o	nadmiernym przeciążeniu lub nierównym osiadaniu fundamentu.
    1. Stropy
Stropy w przedmiotowym budynku wykonane z płyt kanałowych gr. 24cm. W	trakcie	prowadzonej makroskopowej oceny konstrukcyjnych elementów stwierdzono że	strop jest w dobrym stanie technicznym, na podniebieniu stropu nie stwierdzono	żadnych pęknięć ani zarysowań. Ugięcia stropu nie przekraczają normatywnych.
    1. Nadproża
Nadproża w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań	świadczących o ich przeciążeniu. Ugięcia nadproży nie przekraczają ugięć	normatywnych.
    1. Klatki schodowe
       W obiekcie znajdują się klatki schodowe wykonane w konstrukcji monolitycznej	żelbetowej. W trakcie prowadzenia oględzin stanu technicznego na powierzchni płyt	biegowych, spoczników i podestów nie stwierdzono żadnych pęknięć i zarysowań	mogących świadczyć o ich przeciążeniu, stwierdzić należy, że konstrukcyjne elementy	klatek schodowych znajdują się w dobrym stanie technicznym.
Wnioski i zalecenia
Przedmiotowy budynek w granicach opracowania orzeczenia, to jest części budynku	użytkowanego przez Żłobek w Ozimku, znajduje się w dobrym stanie technicznym.	Główne elementy konstrukcji nośnej takie jak ściany, stropy, nadproża nie wykazują	nadmiernych rys i pęknięć, oraz ugięć mogących świadczyć o zagrożeniu użytkowania.	Powyższe wnioski zostały podjęte na podstawie badań makroskopowych obiektu w	trakcie jego użytkowania. Odstąpiono od wykonania obliczeń wymiarowania	sprawdzającego ze względu na fakt, że prowadzone prace nie spowodują zmiany układu	statycznego konstrukcji, ani nadmiernego przyrostu obciążeń w obiekcie. Biorąc	powyższe pod uwagę stwierdza się, że obiekt w granicach zamierzenia nadaje się do	przeprowadzenia zamierzonych robót.

Opracował:
inż. Michał Palusiński