Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - roboty budowlane

a/. parter – oddział żłobkowy:

- rozebranie ścian ok. 11,00 m3

- wykucie otworów w ścianach ok. 4,30 m3

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ok. 2,00 m3

- wykonanie ścian działowych ok. 25,50 m2

- układanie nadproży z ewentualnym wykuciem bruzd i obróbką ok. 13,05 mb

- umocowanie siatki, wykonanie tynków  ok. 2,90 m2

- rozebranie okładzin posadzkowych ok. 186,10 m2

- warstwy wyrównawcze ok. 186,10 m2

- okładziny z płytek ok. 39,60 m2

- posadzki z paneli podłogowych ok. 146,50 m2

- wykucie z muru ościeżnic wraz z podokiennikami 4,00 szt

- montaż okien PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 3 szt.

- montaż drzwi zewnętrznych z PCV 1szt

- montaż drzwi wewnętrznych z PCV 1 szt

- montaż wewnętrznych drzwi drewnianych z regulowaną ościeżnicą 2 szt

- montaż rolet zewnętrznych ok. 12,40 m2

- montaż rolet wewnętrznych ok. 16,90 m2

- montaż nawiewników higrosterowalnych 15 szt

- tynki cementowo-wapienne ok. 75,00 m2

- okładziny ścian płytkami ok. 56,40 m2

- malowanie ścian ok. 568,60 m2

- ocieplenie ścian i ościeżnic ok. 5,60 m2

- wiercenie otworów w stropodachu ok. 85 cm

b/. piętro – kuchnia

- wymiana okładzin podłogowych z płytek ceramicznych ok. 39,20 m2

- wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych ok. 69,10 m2

- zeskrobanie i ponowne malowanie tynków wewnętrznych ok. 77,00 m2

  - roboty instalacji sanitarnych i wentylacyjnych:

a/. parter – oddział żłobkowy:

- demontaż starej instalacji wod-kan 1 kpl

- wcinka do istniejącej inst. kanalizacyjnej 1 kpl

- wykonanie rurociągów inst. wodociągowej 16 mb wraz z podejściami 20 szt

- wykonanie rurociągów inst. kanalizacyjnej ok. 10 mb wraz z podejściami 10 szt

- montaż brodzików natryskowych wraz z bateriami 2 szt

- montaż umywalki na postumencie wraz z bateria 3 kpl

- montaż umywalek dla dzieci wraz z bateriami 3kpl

- montaż zlewozmywaka z baterią 2 kpl

- montaż mieszacza termostatycznego

- montaż ustępu dla dzieci 3 kpl.

- montaż rekuperatorów ściennych 8 szt

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1kpl.

b/. piętro – kuchnia

- demontaż starej instalacji wod-kan 1 kpl

- wcinka do istniejącej inst. kanalizacyjnej 1 kpl

- wykonanie rurociągów inst. wodociągowej podejścia 2 szt

- wykonanie rurociągów inst. kanalizacyjnej ok. 6 mb wraz z podejściami 1 szt

- montaż umywalki wraz z bateria 2 kpl

- przewody wentylacyjne 7,85 m2

- wyrzutnia dachowa z okapem 1 kpl

  - roboty instalacji elektrycznych:

a/. parter – oddział żłobkowy:

- wykucie bruzd ok. 200 mb

- ułożenie kabli ok. 200 mb

- montaż gniazd 45 szt

- montaż tablic rozdzielczych, skrzynek, aparatów 4 kpl

- montaż zabezpieczeń 2 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych 58 kpl.

- montaż czujek pożarowych 4 kpl.

- podłączenie do istniejącej instalacji oddymiania i p.poż 1kpl.

- wykonanie badań i pomiarów 1kpl.

b/. piętro - kuchnia

- wykucie bruzd ok. 120 mb

- ułożenie kabli ok. 120 mb

- montaż tablic rozdzielczych, skrzynek, aparatów 1 kpl

- montaż zabezpieczeń 1 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych 10 kpl

- wykonanie badań i pomiarów 1 kpl

UWAGA!

Roboty związane z przebudową kuchni na piętrze muszą zostać wykonane w terminie                      od 01.08.2018r. – 31.08.2018r.

Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę nr 941/17 z dnia 19.12.2018r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz przedmiary robót.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót;

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, mebli i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie zakresy zadania w wersji papierowej – 2 kpl;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji Zamawiającemu potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn. Termomodernizacja PP nr w 2 Ozimku ” (oświadczenie kierownika budowy).

Wykonawca dokona zgłoszeń Zamawiającemu oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego (przewodów wentylacyjnych, szczelności przewodów co, instalacji elektrycznej, odgromowej itp) dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca robót przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników
a w szczególności osób niepełnosprawnych

Pracownicy

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: Roboty ogólnobudowlane w tym roboty wykończeniowe, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i c.o., instalacji elektrycznych i p.poż.), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych.