GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 10.12.2013r.

ZZP.271.27.2013.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku .

Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:

- Poz. 4.3 przedmiaru robót budowlanych w holu pokrywa się z poz. 13.8 głównego przedmiaru robót budowlanych. Proszę o korektę przedmiaru, aby nie wyceniać dwukrotnie tych samych robót.

Odp. Pozycja 13.8 została usunięta z przedmiaru.

- W odpowiedzi na pyt. Nr 5 z dnia 19.11.2013r.  zamawiający zamieścił informację, że na podestach w sali kinowej należy przewidzieć  wykładzinę dywanową trudnozapalną z atestem. W przedmiarze robót nie występuje pozycja dotycząca dostawy i montażu tej wykładziny. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy wycenić zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w odpowiedziach z dnia 22.11.2013r. dotyczących współczynników w przedmiarze robót elektrycznych. W odpowiedzi na pyt. Nr 4 zamawiający stwierdza, że współczynniki w przedmiarze robót elektrycznych należy pominąć, natomiast w odpowiedzi na pyt. Nr 10 nakazuje je zachować. Proszę o wyjaśnienie, którą z ww. odpowiedzi należy traktować jako wiążącą.

Odp. Odpowiedź na pytania 10 jest wiążąca -  Krotności należy zachować.

- Z uwagi na rozbieżność między odpowiedzią na pytanie nr 5 i odpowiedzią na pytanie nr 6 dotyczącą wykończenia podestów, prosimy o potwierdzenie, że podesty należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót poz. 12.1-12.4 i 18.1-18.4

Odp. Należy wycenić zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem

- W dniu 22.11.2013r. odpowiedź na pyt. nr 2 brzmi: ”Należy wycenić wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarach robót uwzględniając również roboty w podanych pomieszczeniach” tzn. roboty nie ujęte w przedmiarze, a zgodnie z dokumentacją projektową występujące we wskazanych pomieszczeniach nr 0.1, 0.1.1, 0.2, 0.2.1, 0.12, 0.13, 0.13.1, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.18, 1.19, 2.24 . Zapis ten jest sprzeczny z zasadami rozliczenia kosztorysowego oraz  z zapisem SIWZ (rozdz. XIII, pkt.6) mówiącym o tym, że wszystkie zmiany przedmiaru dopuszczalne są tylko po wskazaniu i narzuceniu przez Zamawiającego, a Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować przedmiarów.

Jeżeli każdy z Wykonawców będzie modyfikował przedmiar robót to złożone oferty nie będą porównywalne pod względem zakresu rzeczowego.

Wobec powyższego prosimy o zmodyfikowanie odpowiedzi na pyt nr 2 z dn. 22.11.2013r lub o podanie pozycji przedmiaru (opis, ilość, j.m.) jakie należy uwzględnić w wycenie.

Odp. Należy wycenić tylko roboty wyszczególnione w przedmiarach.

- Zamieszczony w dniu 22.11.2013r.  opis techniczny siedzisk- foteli widowiskowych podaje, że dostarczony przez wykonawcę fotel ma posiadać m.in. certyfikat/atest potwierdzający cyt: „odporność koloru na światło wg normy BS EN ISO 105:1999 BO2 metoda 2 lub równoważnej wynik 5-7”. Prosimy Zamawiającego o uargumentowanie postawienia wymogu dotyczącego odporności koloru na światło lub o rezygnacje z potwierdzenia atestem odporności koloru na światło. Sala kinowa, że względu na sposób użytkowania,  przez zdecydowaną większość czasu jest nieoświetlona. Ponadto usytuowanie sali wewnątrz budynku sprawia, że do sali nie dochodzi światło słoneczne. Większość producentów foteli audytoryjnych stosowanych w salach widowiskowo-kinowych nie występuje o przebadanie foteli na odporność koloru na światło, gdyż fotele te są krótko poddane działaniu światła. Wprowadzenie takiego zapisu ogranicza, naszym zdaniem niezasadnie ilość potencjalnych dostawców foteli co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP.

Odp. Zamawiający rezygnuje z foteli posiadających certyfikat/atest potwierdzający odporność koloru na światło wg normy BS EN ISO 105:1999 BO2 metoda 2 lub równoważnej wynik 5-7.

Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie.