Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Ozimek, dnia 23.05.2013r.

ZZP.271.15.2013.KS

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn: Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

Zmianie ulega:

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

Zakres prac do wykonania:

- Roboty rozbiórkowe,

- Roboty budowlane, w tym między innymi: sufity systemowe podwieszane na konstrukcji  - 233,5 m2; okładziny gipsowo-kartonowe - 233,5 m2; zakup, dostawa  i montaż wykładziny z tworzyw sztucznych - 233,5 m2; wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - 455,6 m2; ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  wodoodpornych (GKI) 167,724 m2; Gruntowanie podłoży - 627,12 mb; Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - 246,16 m2; posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych R 11 - 92,5 m2; cokoliki z płytek ceramicznych - 241,2 m2;

- Stolarka budowlana:  ościeżnice i skrzydła drzwiowe - 26,6 m2;

- Roboty związane z pokryciem dachowym: Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.

- 20 cm;  pokrycie dachu blachą trapezową na konstrukcji stalowej - 465 m2; obróbki

- Blacharskie - 86,7 m2, rusztowania rurowe - 434,3 m2

- Instalacja wentylacyjna;

- Instalacja wodno-kanalizacyjna;

- Instalacja c.o.;

- Roboty elektryczne;

- Platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych.

- Demontaż i ponowny montaż rynien dachowych (śr. 150 mm) ocynkowanych w ilości 29,0 mb oraz przeróbki i uzupełnienie rur spustowych (śr. 150 mm) 1,0mb

- Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

- Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

- Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności

- Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega:

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w BIURZE PODAWCZYM (parter) – do dnia 03.06.2013r. do godz.10.00

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.

- Otwarcie ofert:

  - Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 20 /Sala Narad/ w dniu 03.06.2013r.  o godz. 10.15

  - otwarcie ofert jest jawne;

  - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji zawartych w ofercie.

  - Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

oraz punk 10 rozdziału XI  - Opis sposobu przygotowania oferty

W wypadku dostarczenia oferty pocztą na kopercie należy napisać: „dostarczyć do dnia 03.06. 2013 do godz. 10.00”

Powyższe zmiany wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.05.2013r. pod nr 86501

BURMISTRZ OZIMKA

/-/Marek Korniak