Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ozimek, dnia 29.05.2013r.

ZZP.271.15.2013.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 28.05.2013r. wpłynęły wnioski                   o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

Pytanie  do Zamawiającego:

- W udostępnionym projekcie branży elektrycznej nie podano parametrów opraw oświetlenia zewnętrznego (3szt.) montowanych do ścian. W przedmiarze takie oprawy nie zostały ujęte. Proszę o informacje, czy takie oprawy należy uwzględnić w ofercie i jeżeli tak to proszę o podanie ich parametrów.

Odpowiedź: Należy skalkulować oprawy oświetleniowe zewnętrzne np . typu BEGA 7580 IP 65 1xQT-DE 12 500 W lub o niezgorszych parametrach - 3 szt.

- W udostępnionej dokumentacji projektowej branży elektrycznej brak schematu tablicy TS. Proszę o uzupełnienie brakującego schematu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tablicy TS.

- proszę o podanie koloru wykładziny mondosport II

Odpowiedź: Wykładzinę mondosport  II należy wykonać w kolorach parkietu - boisko do siatkówki, pozostała powierzchnia w kolorze zielonym, linie w kolorach białym, żółtym i czerwonym.

- w jaki sposób nanieść linie boiskowe na wykładzinę, /klejone, 
wgrzewane, malowane natryskowo/

Odpowiedź: Linie boiskowe nanieść na wykładzinę poprzez wgrzewanie

- proszę podać grubość ścianki profilu stalowego do wykonania 
podwieszanej konstrukcji sufitu,

Odpowiedź: Grubość ścianki profilu stalowego do wykonania podwieszanej konstrukcji sufitu wynosi: 5 mm.

- poz. 90 przedmiaru; wydajność wentylatora 4 m3 na godzinę, a w 
dokumentacji technicznej 4 m3 na minutę, która wielkość jest prawidłowa?

Odpowiedź: Wydajność wentylatora wynosi: 4 m3/min.

- brak w przedmiarze osłon/krat  na grzejniki. W dokumentacji brak 
rysunków w jaki sposób mają być one wykonane.

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania osłon/krat grzejników w ramach niniejszego zamówienia.

- jaka ma być wielkość oczka siatki ochronnej na okna?

Odpowiedź: Siatka ochronna na okna wykonana z siatki polipropylenowej gr. 3 mm o wymiarach oczek 10x10 cm.

- jakie są parametry wełny /lambda/ stosowanej do ocieplenia połaci 
dachowej?

Odpowiedź: Wełna mineralnej  twarda do ocieplenia połaci dachowej współczynnik lambda = 0,034w/mK.

- po czyjej stronie są dostawy wyposażenia obiektu /meble, sprzęt 
sportowy, itp./ ?

Odpowiedź: Dostawy wyposażenia obiektu leżą po stronie Zamawiającego.

- kto wyposaża obiekt w środki gaśnicze? Jeżeli Wykonawca to prosimy o 
podanie typu i ilości.

Odpowiedź: Obiekt w środki gaśnicze wyposaża Wykonawca. Należy przewidzieć gaśnice proszkowe  9 kg. - 2 szt.

- prosimy o podanie obmiaru i parametrów tynku w holu. Według projektu w 
holu tynk strukturalny ozdobny?

Odpowiedź: W holu należy przewidzieć tynk akrylowy „baranek” gr. 2 mm - 53,46 m2.

Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak